## Instrucciones
13 · Mantenimiento — 6 Áreas Técnicas
Cómo usar esta plantilla:
▸ 7 checklists: ronda diaria, semanal, mensual, trimestral y anual, HVAC, fontanería, electricidad.
▸ Cubre mantenimiento preventivo y correctivo del hotel.
▸ Esencial para cumplimiento normativo y eficiencia energética.
Personalización:
▸ Ajusta según la antigüedad y equipamiento de tu hotel.
▸ Añade equipos específicos que tenga tu instalación.
Más allá del mes:
▸ La hoja «Trimestral y Anual» recoge lo que se CONTRATA y se pide por escrito en una inspección: DDD, conductos de extracción, legionela (RD 487/2022), analíticas de piscina y spa, extintores y BIE, instalación de gas, OCA de baja tensión, ascensores, RITE, simulacro de evacuación, residuos, pólizas, licencias y facturación.
▸ La columna «Cadencia» ya trae la periodicidad legal o recomendada de cada revisión; anota en «Notas» el número de parte y la fecha de la siguiente.
▸ La descalcificación de cafeteras y termos es mensual y va en la hoja «Mensual»; la limpieza diaria del grupo de café la hace quien usa la máquina, en 01 (buffet) y en 04 (lobby bar).
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Versión 2.0 · agosto 2026 · aichef.pro/kit-tareas-hotel · info@aichef.pro

## Ronda Diaria
Mantenimiento — Ronda Diaria
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Ronda técnica diaria (07:00-08:00)
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Verificar calderas y producción de ACS (agua caliente sanitaria) | Mantenimiento
2 | Revisar cuadros eléctricos principales: sin alarmas ni disparos | Mantenimiento
3 | Comprobar grupo electrógeno: nivel combustible y estado stand-by | Mantenimiento
4 | Verificar temperaturas HVAC en zonas comunes y habitaciones test | Mantenimiento
5 | Comprobar funcionamiento de bombas de agua (presión, ruidos) | Mantenimiento
6 | Ronda visual por áreas comunes: lobby, pasillos, fachada | Mantenimiento
7 | Revisar parte de averías y priorizar reparaciones del día | Mantenimiento
| Tareas completadas: | 0 | de | 7
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## Semanal
Mantenimiento — Tareas Semanales
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Revisiones semanales
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Limpiar filtros de AC en zonas comunes (restaurante, lobby, salones) | Mantenimiento
2 | Verificar extintores y BIEs: precintos, presión, accesibilidad | Mantenimiento
3 | Test de detectores de incendio (muestra rotativa por planta) | Mantenimiento
4 | Verificar funcionamiento de ascensores: puertas, botones, iluminación | Mantenimiento
5 | Engrasar bisagras de puertas de emergencia y verificar cierre | Mantenimiento
6 | Verificar bombas de piscina y spa: presión, ruidos, fugas | Mantenimiento
7 | Comprobar alumbrado de emergencia (test de encendido) | Mantenimiento
8 | Lectura de contadores: agua, gas, electricidad (registrar consumos) | Mantenimiento
| Tareas completadas: | 0 | de | 8
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## Mensual
Mantenimiento — Tareas Mensuales
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Revisiones mensuales
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Revisar equipos de cocina industrial y campanas extractoras | Mantenimiento
2 | Descalcificar las cafeteras y los termos de agua de todos los outlets (buffet, lobby bar, à la carte, room service) o contratar la revisión al SAT, y cambiar los filtros descalcificadores del agua de aporte — anota la fecha y el nº de parte | Mantenimiento
3 | Inspeccionar cubiertas, canalones y bajantes | Mantenimiento
4 | Revisar estado de pintura exterior e interior (zonas de uso) | Mantenimiento
5 | Verificar puertas cortafuegos: cierre, retenedores, señalización | Mantenimiento
6 | Probar grupo electrógeno bajo carga (test mensual obligatorio) | Mantenimiento
7 | Revisar fontanería: desagües, sifones, posibles fugas | Mantenimiento
8 | Inspeccionar mobiliario de habitaciones: cajones, bisagras, tiradores | Mantenimiento
9 | Actualizar registro de mantenimiento y planificar mes siguiente | Admin
| Tareas completadas: | 0 | de | 9
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## Trimestral y Anual
Mantenimiento Trimestral y Anual — Revisiones Contratadas
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Higiene alimentaria y control de plagas
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Cadencia | Notas
1 | Control de plagas (DDD) de cocinas, almacenes y zonas comunes por empresa autorizada: visita, parte firmado y certificado en vigor | Mantenimiento |  |  | Trimestral
2 | Limpieza de campanas y conductos de extracción de las cocinas por empresa homologada, con certificado | Mantenimiento |  |  | Anual
3 | Analítica de superficies, manipuladores y producto en laboratorio externo (verificación del plan de higiene) | Mantenimiento |  |  | Semestral
4 | Revisar el plan APPCC y las fichas de proveedor: altas, bajas y cambios de carta y de buffet del año | Admin |  |  | Anual
5 | Renovar la formación en manipulación de alimentos y en alérgenos de todo el personal de F&B, extras incluidos | Admin |  |  | Anual
6 | Calibrar termómetros y sondas de cámaras, buffet y room service contra un patrón conocido (agua con hielo, 0 °C) y anotar la desviación | Mantenimiento |  |  | Trimestral
Agua, legionela, piscina y spa
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Cadencia | Notas
1 | Limpieza y desinfección de ACS, aljibes y torres de refrigeración por empresa autorizada, con certificado (plan de prevención de legionelosis, RD 487/2022) | Mantenimiento |  |  | Semestral
2 | Analítica de legionela en laboratorio acreditado y registro en el libro de mantenimiento | Mantenimiento |  |  | Trimestral
3 | Revisar la temperatura de ACS en puntos terminales (> 50 °C) y purgar los de las habitaciones que llevan tiempo fuera de servicio | Mantenimiento |  |  | Trimestral
4 | Analítica del agua de piscina y spa en laboratorio autorizado, además del control diario de cloro y pH | Mantenimiento |  |  | Trimestral
5 | Vaciado, limpieza a fondo y revisión del vaso, la depuradora y las duchas de piscina y spa | Mantenimiento |  |  | Anual
Instalaciones, incendios y seguridad
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Cadencia | Notas
1 | Revisión de extintores, BIE y sistema de detección por empresa mantenedora autorizada (etiqueta y acta) | Mantenimiento |  |  | Trimestral
2 | Retimbrado de extintores y prueba de presión de las BIE | Mantenimiento |  |  | Cada 5 años
3 | Revisión de la instalación de gas de las cocinas por empresa habilitada, con certificado | Mantenimiento |  |  | Cada 5 años
4 | Inspección de la instalación eléctrica de baja tensión por OCA (organismo de control autorizado) | Mantenimiento |  |  | Cada 5 años
5 | Inspección periódica de ascensores y montacargas por OCA, además del contrato de mantenimiento mensual | Mantenimiento |  |  | Cada 2 años
6 | Revisión de la instalación térmica (RITE): calderas, enfriadoras y ACS, con el certificado de mantenimiento | Mantenimiento |  |  | Anual
7 | Simulacro de evacuación y repaso del plan de autoprotección con todos los turnos | Admin |  |  | Anual
8 | Retirada de residuos peligrosos y de aceite usado de cocina por gestor autorizado, y archivo del documento de entrega | Mantenimiento |  |  | Trimestral
Documentación, seguros y personal
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Cadencia | Notas
1 | Revisar las pólizas de responsabilidad civil y de continente y contenido: sumas aseguradas, aforos y actividades cubiertas | Admin |  |  | Anual
2 | Archivar los registros de jornada del trimestre y revisar contratos y altas del personal eventual | Admin |  |  | Trimestral
3 | Revisión del PMS, del TPV y del software de facturación (requisitos antifraude / Verifactu) | Admin |  |  | Anual
4 | Renovar licencias y seguros obligatorios: actividad, ocupación, piscina y, si procede, terraza | Admin |  |  | Anual
5 | Actualizar escandallos, precios de carta y tarifas de banquete con los precios reales de proveedor | Admin |  |  | Trimestral
6 | Anotar en «Notas» el nº de parte de cada revisión y la fecha de la siguiente | Admin |  |  | Trimestral
| Tareas completadas: | 0 | de | 25
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## HVAC
HVAC — Climatización y Ventilación
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Control de climatización
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Verificar consignas de temperatura por zona (habitaciones, lobby, salones) | HVAC
2 | Comprobar nivel de refrigerante en unidades de producción | HVAC
3 | Limpiar filtros de fancoils trimestral (rotar por plantas) | HVAC
4 | Revisar termostatos: incidencias de habitaciones, calibración | HVAC
5 | Verificar ventilación y renovación de aire en zonas interiores | HVAC
6 | Registrar consumo energético y comparar con período anterior | HVAC
| Tareas completadas: | 0 | de | 6
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## Fontanería
Fontanería — Control y Prevención
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Revisiones de fontanería
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Verificar presión de agua en puntos altos del edificio | Fontanería
2 | Controlar temperatura de ACS para prevención de legionella (>50 °C) | Fontanería
3 | Inspeccionar cuartos técnicos: fugas, humedad, corrosión | Fontanería
4 | Realizar desatascos preventivos en zonas de alto uso | Fontanería
5 | Verificar cisternas: consumo fantasma, mecanismo, flotador | Fontanería
6 | Revisar grifería de habitaciones: goteos, cal, funcionamiento | Fontanería
7 | Verificar radiadores/calefacción: purgado, fugas, termostatos | Fontanería
| Tareas completadas: | 0 | de | 7
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## Electricidad
Electricidad — Control y Seguridad
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Revisiones eléctricas
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Verificar cuadros secundarios por planta: sin disparos ni alarmas | Electricidad
2 | Comprobar alumbrado de emergencia y señalización evacuación | Electricidad
3 | Revisar luminarias LED: reemplazar fundidas, verificar reguladores | Electricidad
4 | Verificar tomas de corriente en habitaciones y zonas comunes | Electricidad
5 | Comprobar cerraduras electrónicas: baterías, programación, backup | Electricidad
6 | Verificar sistema de megafonía y música ambiental | Electricidad
7 | Comprobar cargadores de vehículos eléctricos si existen | Electricidad
| Tareas completadas: | 0 | de | 7
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro