## Instrucciones
13 · Mantenimiento — 6 Áreas Técnicas
Cómo usar esta plantilla:
▸ 6 checklists: ronda diaria, semanal, mensual, HVAC, fontanería, electricidad.
▸ Cubre mantenimiento preventivo y correctivo del hotel.
▸ Esencial para cumplimiento normativo y eficiencia energética.
Personalización:
▸ Ajusta según la antigüedad y equipamiento de tu hotel.
▸ Añade equipos específicos que tenga tu instalación.

## Ronda Diaria
Mantenimiento — Ronda Diaria
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Ronda técnica diaria (07:00-08:00)
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Verificar calderas y producción de ACS (agua caliente sanitaria) | Mantenimiento
2 | Revisar cuadros eléctricos principales: sin alarmas ni disparos | Mantenimiento
3 | Comprobar grupo electrógeno: nivel combustible y estado stand-by | Mantenimiento
4 | Verificar temperaturas HVAC en zonas comunes y habitaciones test | Mantenimiento
5 | Comprobar funcionamiento de bombas de agua (presión, ruidos) | Mantenimiento
6 | Ronda visual por áreas comunes: lobby, pasillos, fachada | Mantenimiento
7 | Revisar parte de averías y priorizar reparaciones del día | Mantenimiento
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## Semanal
Mantenimiento — Tareas Semanales
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Revisiones semanales
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Limpiar filtros de AC en zonas comunes (restaurante, lobby, salones) | Mantenimiento
2 | Verificar extintores y BIEs: precintos, presión, accesibilidad | Mantenimiento
3 | Test de detectores de incendio (muestra rotativa por planta) | Mantenimiento
4 | Verificar funcionamiento de ascensores: puertas, botones, iluminación | Mantenimiento
5 | Engrasar bisagras de puertas de emergencia y verificar cierre | Mantenimiento
6 | Verificar bombas de piscina y spa: presión, ruidos, fugas | Mantenimiento
7 | Comprobar alumbrado de emergencia (test de encendido) | Mantenimiento
8 | Lectura de contadores: agua, gas, electricidad (registrar consumos) | Mantenimiento
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## Mensual
Mantenimiento — Tareas Mensuales
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Revisiones mensuales
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Revisar equipos de cocina industrial y campanas extractoras | Mantenimiento
2 | Inspeccionar cubiertas, canalones y bajantes | Mantenimiento
3 | Revisar estado de pintura exterior e interior (zonas de uso) | Mantenimiento
4 | Verificar puertas cortafuegos: cierre, retenedores, señalización | Mantenimiento
5 | Probar grupo electrógeno bajo carga (test mensual obligatorio) | Mantenimiento
6 | Revisar fontanería: desagües, sifones, posibles fugas | Mantenimiento
7 | Inspeccionar mobiliario de habitaciones: cajones, bisagras, tiradores | Mantenimiento
8 | Actualizar registro de mantenimiento y planificar mes siguiente | Admin
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## HVAC
HVAC — Climatización y Ventilación
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Control de climatización
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Verificar consignas de temperatura por zona (habitaciones, lobby, salones) | HVAC
2 | Comprobar nivel de refrigerante en unidades de producción | HVAC
3 | Limpiar filtros de fancoils trimestral (rotar por plantas) | HVAC
4 | Revisar termostatos: incidencias de habitaciones, calibración | HVAC
5 | Verificar ventilación y renovación de aire en zonas interiores | HVAC
6 | Registrar consumo energético y comparar con período anterior | HVAC
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## Fontanería
Fontanería — Control y Prevención
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Revisiones de fontanería
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Verificar presión de agua en puntos altos del edificio | Fontanería
2 | Controlar temperatura de ACS para prevención de legionella (>50°C) | Fontanería
3 | Inspeccionar cuartos técnicos: fugas, humedad, corrosión | Fontanería
4 | Realizar desatascos preventivos en zonas de alto uso | Fontanería
5 | Verificar cisternas: consumo fantasma, mecanismo, flotador | Fontanería
6 | Revisar grifería de habitaciones: goteos, cal, funcionamiento | Fontanería
7 | Verificar radiadores/calefacción: purgado, fugas, termostatos | Fontanería
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro

## Electricidad
Electricidad — Control y Seguridad
AI Chef Pro · aichef.pro — Kit de Tareas: Hotel Integral
Revisiones eléctricas
# | Tarea | Zona | Responsable | ✓ | Hora | Notas
1 | Verificar cuadros secundarios por planta: sin disparos ni alarmas | Electricidad
2 | Comprobar alumbrado de emergencia y señalización evacuación | Electricidad
3 | Revisar luminarias LED: reemplazar fundidas, verificar reguladores | Electricidad
4 | Verificar tomas de corriente en habitaciones y zonas comunes | Electricidad
5 | Comprobar cerraduras electrónicas: baterías, programación, backup | Electricidad
6 | Verificar sistema de megafonía y música ambiental | Electricidad
7 | Comprobar cargadores de vehículos eléctricos si existen | Electricidad
Firma responsable: _________________ Fecha: ___/___/______
© 2026 AI Chef Pro · aichef.pro