## Instrucciones
Tareas Semanales y Mensuales — Restaurante Casual
Cómo usar estas plantillas
▸ Imprime la hoja semanal cada lunes y la mensual cada día 1
▸ Asigna cada tarea a un responsable con fecha límite
▸ Archiva las hojas firmadas junto a tus registros de higiene: si tienes el Pack APPCC, con sus hojas; si no, con los tuyos
Trimestral, anual y vida útil en congelación
▸ La hoja «Trimestral y Anual» recoge el mantenimiento que se CONTRATA y que se pide en una inspección: DDD, conductos de extracción, extintores y BIE, instalación de gas, legionela, seguro y facturación.
▸ Anota el número de parte en la columna verde y firma cuando la empresa haya venido; la última tarea de la hoja es apuntar la fecha de la próxima revisión.
▸ Al pie de «FIFO Semanal» tienes una tabla editable de vida útil en congelación por familia: una regla única para todo el congelador o tira producto bueno o valida producto pasado.
Cómo cuenta el contador
▸ Marca con ✓ en la columna «✓ Completada» (desplegable): es la que cuenta el total de tareas completadas.
▸ «N/A» = no aplica en tu local: esa tarea SALE del total (no la borres, márcala N/A). «—» = no hecha: sigue contando como pendiente y baja el porcentaje, que es de lo que se trata.
▸ El denominador cuenta las tareas escritas en la columna «Tarea», no un número fijo: si añades o borras tareas, el total se ajusta solo.
Filas libres
▸ Al final de cada tabla hay 5 filas verdes libres DENTRO del rango que cuenta el contador: escribe ahí tus tareas propias.
▸ Si necesitas más, inserta filas DENTRO de la tabla (clic derecho → Insertar), nunca por debajo de la última: lo que se escriba fuera del rango no lo cuenta nadie.
Protección de la hoja
▸ Las hojas con fórmulas van protegidas SIN contraseña: las celdas de entrada (las verdes) están desbloqueadas y los cálculos no se pisan por accidente.
▸ Puedes insertar y borrar filas con la protección puesta. Para cambiar la estructura: Revisar → Desproteger hoja.
Se conecta con
▸ 08-apertura-cierre-negocio.xlsx — checklist del LOCAL completo: es el MARCO del día.
▸ 01-apertura-cierre.xlsx — el mismo día con el DETALLE por área (cocina, sala, barra).
▸ 09-apertura-cierre-caja.xlsx — la CAJA: fondo, recuento por denominaciones, Z del TPV y descuadre.
▸ Orden de uso: local → áreas → caja. Cada fichero cubre un nivel: el de negocio marca el HITO (encender, abrir, cerrar), el de áreas detalla CÓMO se hace en cada zona y el de caja lleva el DINERO. Si una tarea aparece en dos, es a propósito: una es el hito y la otra el detalle.
▸ Estás en 05-tareas-semanales-mensuales.xlsx: lo que NO es diario (semanal, mensual, trimestral y anual). El día a día está en 08-apertura-cierre-negocio.xlsx y 01-apertura-cierre.xlsx.
— Kit de Tareas Recurrentes · Restaurante Casual · AI Chef Pro · aichef.pro
Diseñado por John Guerrero — chef y consultor gastronómico desde 2010, en cocina desde los 17 años · johnguerrero.es
Contacto: info@aichef.pro
Versión 2.0 · agosto 2026 · aichef.pro/kit-tareas · info@aichef.pro

## Limpieza Semanal
Limpieza Profunda Semanal
Semana del ___/___/______ al ___/___/______ Responsable: _________________________
Nº | Tarea | Zona | Responsable | Día | ✓ Completada | Firma
COCINA — Limpieza profunda
1 | Limpiar interior de cámaras frigoríficas | Limpieza | Equipo cocina | Lunes
2 | Desmontar y limpiar quemadores de fogones | Limpieza | Cocinero | Martes
3 | Limpiar horno por dentro (pirolisis o manual) | Limpieza | Cocinero | Martes
4 | Desmontar y limpiar filtros de campana | Limpieza | Auxiliar | Miércoles
5 | Limpiar freidora: vaciar, desengrasante, aclarar | Limpieza | Cocinero | Miércoles
6 | Limpiar interior de microondas y salamandra | Limpieza | Auxiliar | Jueves
7 | Limpiar rejillas de ventilación | Limpieza | Auxiliar | Jueves
8 | Limpiar detrás de equipos (mover si es posible) | Limpieza | Equipo cocina | Viernes
9 | Limpiar filtros, brazos de lavado y cuba del lavavajillas | Limpieza | Auxiliar | Viernes
SALA Y BARRA
10 | Limpiar cristales y espejos | Limpieza | Personal limpieza | Lunes
11 | Limpiar sillas por debajo y patas | Limpieza | Camarero | Martes
12 | Limpiar vitrina de barra por dentro | Limpieza | Barman | Miércoles
13 | Limpieza química del grupo con detergente (backflush) + remojo de portafiltros, filtros y duchas | Limpieza | Barman | Miércoles
14 | Limpiar conductos de cerveza de barril | Limpieza | Barman | Viernes
BAÑOS Y GENERAL
15 | Limpieza profunda de baños (azulejos, juntas) | Limpieza | Personal limpieza | Jueves
16 | Limpiar vestuarios del personal | Limpieza | Personal limpieza | Jueves
17 | Limpiar terraza a fondo (suelos, macetas) | Limpieza | Camarero | Sábado
18 | Revisar y reponer productos de limpieza | Limpieza | Encargado | Viernes
Tareas completadas: |  |  | 0 | de | 18
Verificado por: |  |  |  | Firma:
— Kit de Tareas Recurrentes · Restaurante Casual · AI Chef Pro · aichef.pro

## FIFO Semanal
Revisión FIFO Semanal — Control de Caducidades
Semana del ___/___/______ al ___/___/______ Responsable: _________________________
Nº | Tarea | Zona | Responsable | Día | ✓ Completada | Firma
CÁMARA REFRIGERACIÓN 1
1 | Verificar etiquetado y fechas de todas las bandejas | Cocina | Sous Chef | Lunes
2 | Reorganizar: producto más antiguo delante | Cocina | Cocinero | Lunes
3 | Retirar producto caducado o sin etiquetar | Cocina | Cocinero | Lunes
4 | Verificar que crudo y cocinado están separados | Cocina | Sous Chef | Lunes
CÁMARA REFRIGERACIÓN 2
5 | Verificar etiquetado y fechas | Cocina | Sous Chef | Lunes
6 | Reorganizar FIFO | Cocina | Cocinero | Lunes
7 | Retirar producto caducado | Cocina | Cocinero | Lunes
CONGELADOR
8 | Verificar etiquetado y fechas de congelación | Cocina | Sous Chef | Lunes
9 | Comprobar que ningún producto supera su vida útil de congelación (ver la tabla al pie de esta hoja) | Cocina | Sous Chef | Lunes
10 | Verificar ausencia de quemaduras por frío | Cocina | Sous Chef | Lunes
11 | Reorganizar por categoría | Cocina | Cocinero | Lunes
ALMACÉN SECO
12 | Verificar caducidades de conservas y secos | Cocina | Auxiliar | Martes
13 | Reorganizar por fecha: más antiguo delante | Cocina | Auxiliar | Martes
14 | Verificar ausencia de plagas (polillas, hormigas) | Cocina | Auxiliar | Martes
15 | Comprobar envases cerrados y sin humedad | Cocina | Auxiliar | Martes
Tareas completadas: |  |  | 0 | de | 15
Verificado por: |  |  |  | Firma:
VIDA ÚTIL ORIENTATIVA EN CONGELACIÓN A −18 °C — ajústala a tu producto y a tu proveedor
| Familia | Vida útil | Notas
| Pescado azul y marisco | 2-3 meses | La grasa se enrancia aunque esté congelado: es el que antes se estropea
| Pescado blanco | 4-6 meses | Entero aguanta menos que en porciones ya limpias y envasadas
| Carne de vacuno y caza | 8-12 meses | Piezas enteras; en filetes, la mitad
| Carne de cerdo y cordero | 4-6 meses | La grasa de cerdo limita la vida útil
| Aves y conejo | 6-9 meses | Enteros; troceados, 6 meses
| Carne picada, hamburguesas y elaborados | 2-3 meses | Mucha superficie expuesta: la más delicada
| Pan, masas y bollería | 1-3 meses | Pierde textura antes que seguridad
| Verdura escaldada y fruta | 8-12 meses | Sin escaldar previamente, la mitad
| Fondos, salsas y caldos propios | 3 meses | Etiquetar con fecha de producción Y de congelación: la vida útil de esta tabla se cuenta desde la de congelación
— Kit de Tareas Recurrentes · Restaurante Casual · AI Chef Pro · aichef.pro

## Mantenimiento Mensual
Mantenimiento Mensual de Equipos
Mes: ________________ Año: ______ Responsable: _________________________
Nº | Tarea | Zona | Responsable | Cadencia | ✓ Completada | Firma
EQUIPOS DE COCINA
1 | Revisión general de horno: resistencias, puerta, juntas | Cocina | Técnico/Chef | Mensual
2 | Verificar calibración de termostatos | Cocina | Técnico/Chef | Mensual
3 | Revisión de campana extractora: motor, filtros, conducto | Cocina | Empresa externa | Mensual
4 | Verificar estado de quemadores y pilotos | Cocina | Chef | Mensual
5 | Limpiar condensador de cámaras frigoríficas | Cocina | Técnico | Mensual
6 | Verificar juntas de puertas de cámaras | Cocina | Chef | Mensual
7 | Descalcificar el lavavajillas (frecuencia según la dureza del agua: mensual o trimestral) | Cocina | Técnico/Chef | Mensual
SALA Y BARRA
8 | Verificar estado del mobiliario: mesas, sillas, bancos | Sala | Manager | Mensual
9 | Revisar iluminación: bombillas fundidas, focos | Sala | Manager | Mensual
10 | Revisión de climatización: filtros, temperatura | Sala | Técnico | Mensual
11 | Verificar estado de TPV y datáfono | Sala | Manager | Mensual
SEGURIDAD
12 | Verificar extintores: carga, accesibilidad, caducidad | General | Manager | Mensual
13 | Comprobar salidas de emergencia: señalización, acceso libre | General | Manager | Mensual
14 | Verificar botiquín: stock completo, caducidades | General | Manager | Mensual
15 | Comprobar detectores de humo | General | Manager | Mensual
Tareas completadas: |  |  | 0 | de | 15
Verificado por: |  |  |  | Firma:
— Kit de Tareas Recurrentes · Restaurante Casual · AI Chef Pro · aichef.pro

## Trimestral y Anual
Mantenimiento Trimestral y Anual — Revisiones Contratadas
Mes: ________________ Año: ______ Responsable: _________________________
Nº | Tarea | Nº de parte | Responsable | Cadencia | ✓ Completada | Firma
CONTRATADO — EMPRESA AUTORIZADA
1 | Control de plagas (DDD): visita de la empresa autorizada, parte firmado y certificado en vigor |  | Empresa DDD | Trimestral
2 | Limpieza de campana y conductos de extracción por empresa homologada |  | Empresa externa | Anual
3 | Revisión de extintores y BIE por empresa mantenedora (etiqueta y acta de revisión) |  | Mantenedor | Anual
4 | Retimbrado de extintores: prueba de presión cada 5 años desde su fabricación |  | Mantenedor | Cada 5 años
5 | Revisión periódica de la instalación de gas por empresa habilitada |  | Instalador gas | Cada 5 años
6 | Revisión de los equipos de frío por frigorista (estanqueidad y gas refrigerante) |  | Frigorista | Anual
AGUA, RESIDUOS Y ANALÍTICAS
7 | Prevención de legionela si hay torre de refrigeración, spa o agua caliente de riesgo |  | Empresa autorizada | Anual
8 | Analítica del agua de consumo si el local tiene depósito o captación propia |  | Laboratorio | Anual
9 | Retirada de aceite usado por gestor autorizado: archivar los documentos de entrega |  | Gestor autorizado | Trimestral
10 | Revisar el contrato de residuos y el acceso al punto limpio |  | Manager | Anual
ADMINISTRACIÓN Y EQUIPOS
11 | Revisar la póliza del local (continente, contenido y responsabilidad civil) y su vencimiento |  | Manager | Anual
12 | Revisión del TPV y del software de facturación (requisitos antifraude / Verifactu) |  | Manager | Anual
13 | Descalcificar la máquina de café y revisar el descalcificador o las resinas (según la dureza del agua) |  | Técnico | Trimestral
14 | Calibrar los termómetros y las sondas contra un patrón conocido |  | Técnico | Anual
15 | Anotar la fecha de la próxima revisión de cada contrato y archivar el parte firmado |  | Manager | Trimestral
Tareas completadas: |  |  | 0 | de | 15
Verificado por: |  |  |  | Firma:
— Kit de Tareas Recurrentes · Restaurante Casual · AI Chef Pro · aichef.pro